## Slide 1: Atelier 02 : Cinétique de croissance et techniques de comptage cellulaire pour les microalgues

## Slide 2
Organismes aquatiques
Photo autotrophes
Produisent des molécules bioactives
Unicellulaires
Plusieurs milieux
1 million d’espèce
Caroténoïdes
Astaxanthines
Phycocyanine
Milieux aqueux salins
Eau x douce et saumâtre
Terres en friches
Dizaine est exploitée
400000 espèces
INTRODUCTION :

## Slide 3
Cycle cellulaire des microalgues

## Slide 4
Cinétique de croissance des microalgues
Cinétique de croissance des microalgues

## Slide 5
Cinétique de croissance des microalgues
Cinétique de croissance des microalgues

## Slide 6
Suivi de la croissance
Croissance des microalgues
La densité optique
La matière sèche
Comptage par les cellules de comptage
Longueur d’onde 680nm ou 750nm
1-Produire de la biomasse
2-Centrifuger
3-Sécher la biomasse
4-Peser la biomasse
1-Cellule de malassez
2-Cellule de thomas
3-Cellule de Neubauer

## Slide 7: Objectif de l’atelier 03
Suivi de la croissance
Suivi de croissance de Chlorelle en utilisant la cellule de malassez

## Slide 8: Comptage ou numération cellulaire

## Slide 9
Hématimètre
Un hématimètre est une lame spéciale, quadrillée, qui permet de dénombrer dans un volume précis et connu, tous les éléments visibles à l’objectif 40 du microscope.

## Slide 10
Hématimètre de malassez : Cette technique permet d’évaluer la concentration cellulaire d’une suspension microbienne en fonction de différents paramètres définis par l’expérimentateur . On aborde ainsi les problèmes de la croissance des populations

## Slide 11: Hématimètre de malassez :

## Slide 12: Quadrillage de la cellule de malassez
10-5ml

## Slide 13: Quadrillage de la cellule de malassez

## Slide 14: Mode opératoire

## Slide 15: Technique de Comptage cellulaire
Le comptage se fait de gauche à droite . En utilisant la forme L pour compter chaque carré et pour éviter les répétition .
On a en face un rectangle constitué de 25 carrés donc on compte :
1er carré: 5 cellules ( on calcule l’ intérieur aussi )
2 eme carré : 13 cellules on doit terminer les 25 carrés pour un seul rectangle . Il faut au minimum 10 rectangles
Calculer la moyenne: l’ ensemble de cellule /10

## Slide 16: Technique de comptage cellulaire par Malassez
Calculer la concentration :
Lorsqu’on calcule la moyenne , ex: on a un nombre moyen de 45 cellules.
45cellules en moyenne présentes dans un rectangle , possédant un volume de 10-5 ml donc :
45 cellules 10-5 ml X=45.105 cellule /ml
X 1ml

## Slide 17: Compte rendu : Comptez le nombre de cellule !